| มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย |  |
| --- | --- |
| 1. การใช้เครื่องปรับอากาศ |  |
| 1.1 | ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส |
| 1.2 | ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน จาก 8 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง โดยเปิดช่วงเช้าเวลา 09.30 – 11.30 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. ปิดช่วงเวลา 11.30 – 13.00 น. |
| 1.3 | ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น |
| 1.4 | จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง |
| 1.5 | จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำ 6 เดือน/ครั้ง |
| 1.6 | ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย ความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น |
| 1.7 | ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจาก ห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วย งานสารบรรณ |
| 2. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง |  |
| 2.1 | ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน |
| 2.2 | ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.) ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น |
| 2.3 | ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจำเป็น |

-4-

| มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย |  |
| --- | --- |
| 3. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน |  |
| 3.1 | คอมพิวเตอร์ - ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา 12.00 – 13.00 น.) - ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก |
| 3.2 | Printer - ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน - ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out - ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ |
| 3.3 | กระติกไฟฟ้า - การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ - ไม่ปล่อยให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด - เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ - ไม่นำน้ำเย็นไปต้มทันที |
| 3.4 | ตู้เย็น - เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน - ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก 4 ด้าน - ตั้งห่างจากผนัง 15 ซ.ม. - เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 - ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น - ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น |
| 3.5 | เครื่องทำน้ำเย็น ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน |
| 3.6 | โทรทัศน์/วิทยุ - คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน - ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน - ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน - ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป - ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ |
| 3.7 | เครื่องถ่ายเอกสาร 3.7.1 ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น 3.7.2 ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 3.7.3 ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก |

-5-

| มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย |  |
| --- | --- |
| 4. น้ำมันเชื้อเพลิง |  |
| 4.1 | ขับขี่ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง |
| 4.2 | ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน |
| 4.3 | ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี |
| 4.4 | ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง |
| 4.5 | ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง |
| 4.6 | ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน |
| 4.7 | ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด |
| 5. มาตรการปลูกจิตสำนึก |  |
| 5.1 | ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน |
| 5.2 | ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน |